## Folha1
R&S Signal Analyser FSQ8 | Erro
Level measurement accuracy | <0.2 (σ = 0.07) dB
Reference error at 128 MHz,
RBW ≤ 100 kHz, reference level –30 dBm,
RF attenuation 10 dB
Frequency response (DC coupling, RF attenuation ≥10 dB)
10 MHz to 3.6 GHz <0.3 dB (σ = 0.1 dB)2)
3.6 GHz to 8 GHz – <1.5 dB (σ = 0.5 dB)3)
8 GHz to 22 GHz – – <2 dB (σ = 0.7 dB)3)
22 GHz to 26.5 GHz – – <2.5 dB (σ = 0.8 dB)3)
Attenuator (≥5 dB) <0.2 dB (σ = 0.07 dB)
Reference level switching <0.15 dB (σ = 0.05 dB)